Томская область

Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения

| «25» августа 2015 года | №18 |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

Об  утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  Ягоднинского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

Совет Ягоднинского сельского поселения

решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Ягоднинского сельского поселения согласно приложению.

2. Разместить утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования Ягоднинского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.economy.gov.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

3. Опубликовать решение в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ягоднинского сельского поселения.

Глава Ягоднинского сельского поселения                                              И.В.Герасимович

Приложение

к  решению Совета Ягоднинского

сельского поселения

от  25.08.2015 № 18

- Местные нормативы градостроительного проектирования

- Ягоднинского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Ягоднинского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения,  водоснабжения и водоотведения, автомобильных дорог местного значения, физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения на основании Схемы территориального планирования Верхнекетского муниципального района, утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2013 № 106 (разработчик - ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург), Генерального плана Ягоднинского сельского поселения, утверждённого решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 15.11.2013 №33 (разработчик – ООО «Проспект-2», г.Томск).

  - Нормативы решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесении в них изменений;

- создание условий для планирования размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

- обеспечение доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

- РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка жилищно-коммунального сектора, в том числе: |  |  | Схема территориального планирования Верхнекетского | Материалы по обоснованию, |
|  |  |  |  | муниципального района | часть 9, раздел 9.1, таблица 9.1.6 |
|  | годовое электроснабжение | млн.кВт.час | 0,86 |  |  |
|  | максимальная электрическая нагрузка | МВт | 0,21 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.(в редакции решения №23 от 28.12.2021)

  - Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения | тыс. м3/сутки | 0,16 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблицы 9.4.4, 9.4.5 |
| 2 | Расход воды на полив территории | тыс. м3/сутки | 0,05 |  |  |
| 3 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 10 |  |  |

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:

Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр. (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.3. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс.м3/сутки | 0,15 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию, часть 9, раздел 9.4, таблица 9.4.7 |

2.3.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85). (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.4 Автомобильные дороги местного значения.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 23,6 | Генеральный план Ягоднинского сельского поселения | Материалы по обоснованию, часть 4, раздел 4.6 |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/км2 | 0,62 |  |  |

2.4.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы на автомобильные дороги общего пользования установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.5  Объекты дошкольного образования.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ 1000 чел. | 50 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию, часть 6 таблица 6.11 |
|  |  | % от количества детей дошкольного возраста* от 0 до 6 лет | 85 | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 5 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 |  |  |

* На основании данных Всероссийской  переписи населения 2010 года.

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.6 Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего  образования.

2.6.1 Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ 1000 чел. | 110 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию часть 6, таблица 6.11 |
|  |  | % от количества детей школьного возраста* при обучении в одну смену | 100 | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 5 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | минут |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

* На основании данных Всероссийской  переписи населения 2010 года.

2.6.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.7Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.7.1 Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторно-поликлинической помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 18,15 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию часть 6, таблица 6.11 |
| 2 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с использованием транспорта) | «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Таблица 5 |

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр. (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.8  Объекты, относящиеся к области физической культуры и спорта.

2.8.1  Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 на 10000 чел. | 19,494 | Схема территориального планирования Верхнекетского муниципального района | Материалы по обоснованию часть 6, таблица 6.11 |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |

2.8.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.» (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

2.9 Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.9.1 Расчетные показатели:

| № пп | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | «СП 42.13330.2011. Свод правил. ГрадостроительствоПланировка и застройка городских и сельских поселений» | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.9.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». (в редакции решения №23 от 28.12.2021)

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Ягоднинского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Ягоднинского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения  сельского поселения в Генеральном плане Ягоднинского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Ягоднинского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Ягоднинского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Ягоднинского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана, Правил землепользования и застройки Ягоднинского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории Ягоднинского сельского поселения;

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Ягоднинского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.