- ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ЯГОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №28

| «28» ноября 2012 г. |  | п. Ягодное № 0 Про |
| --- | --- | --- |

Об  утверждении  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012-2020 годах»

С целью развития и модернизации коммунального комплекса Ягоднинского сельского поселения, в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение», утверждённым постановлением  Администрации Ягоднинского сельского поселения от 22 июня 2010 года №35, соглашением между Администрацией Ягоднинского сельского полселения и Администрацией Верхнекетского района на осуществление части своих полномочий от 30.12.2011 года

Совет Ягоднинского сельского поселения

решил:

- Утвердить  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012-2020 годах» согласно приложению 1.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ягоднинского

сельского поселения:                                                                     И.В. Герасимович

- Приложение

к решению Совета Ягоднинского сельского

поселения

от «28» ноября 2012 г. №28

ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2012 - 2020 ГОДАХ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Ягоднинского сельского поселения от 29.06.2012 №33 «О разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" |  |
| Заказчик Программы | Администрация Ягоднинского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |  |
| Куратор Программы | Главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района в соответствии с соглашением между Администрацией Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района осуществления части своих полномочий от 30.12.2011 Колчанова Т.Н. |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Верхнекетского района; Администрация Ягоднинского сельского поселения; заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |  |
| Цель Программы | Цель Программы – повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг; - увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм: - программа модернизации и развития системы теплоснабжения; - программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения; - программа модернизации и развития системы утилизации твёрдых бытовых отходов |  |
| Важнейшие показатели Программы | Целевые показатели: - объем потерь ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения; - количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития |  |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2020 годы |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ягоднинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Объемы и источники финансирования | В тыс. руб. | 2012 – 2020 годы (прогноз) |
|  | Всего | 15718 |
|  | Областной бюджет | 10511 |
|  | Местный бюджет | 4087 |
|  | Внебюджетные источники | 1120 |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате выполнения Программы повысится надёжность, качество и устойчивость потребителей коммунально-жилищных услуг Ягоднинского сельского поселения коммунальными ресурсами, при этом: - экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 1,385 млн. рублей; - рост платежей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции |  |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Ягоднинского сельского поселения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………………..             5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….            ..6

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ	8

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	10

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	12

5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	12

5.1. Программа модернизации и развития системы теплоснабжения	12

5.1.1.	Установки и задачи	12

5.1.2.	Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения	13

5.1.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения	18

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	21

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	21

5.2. Программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения 23

5.2.1.	Целевые установки и задачи	…………………………………..23

5.2.2.       Характеристика состояния и направление развития системы водоснабжения и водоотведения 23

5.2.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения                       29

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	32

5.2.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	32

5.3. Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов34

5.3.1.	Установки и задачи	34

5.3.2.	Характеристика состояния инаправление развития сисемы  утилизации твёрдых бытовых отходов	…………34

5.3.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации твёрдых бытовых отходов …..          39

5.3.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	42

5.3.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	42

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	43

6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы	43

6.2. Структура финансирования Программы	43

6.3.Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы	46

СОКРАЩЕНИЯ                                                                                                                             50

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Ягоднинском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора бытовых канализационных стоков, утилизации твёрдых бытовых отходов. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки Программы является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011. Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008  №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Ягоднинского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем, особенно система водоснабжения;

недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДом

Ягоднинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Ягоднинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Ягоднинского сельского поселения входят три населенных пункта: п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик. Численность населения Ягоднинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла 1028  человека, основная часть которых 797 (77,5 %) проживает в п. Ягодное. В п. Нибега и п. Санджик проживает соответственно  203 и 28  человек. В настоящее время в Ягоднинском сельском поселении проживает 6,1 % населения Верхнекетского района. Впервые за много лет в поселении наблюдается незначительный, но рост населения, который составляет 2,3%.  Это объясняется, несмотря на ещё высокую смертность, миграцией населения из других поселений и даже из других районов области. В остальных сельских поселениях наблюдается убыль населения от 0,7 % в Макзырском сельском поселении до 4,8% в Палочкинском сельском поселении. В Ягоднинском сельском, как и в  Белоярском городском поселении наблюдается  рост населения.

Основой экономики поселения является  перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Ягоднинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 13,6 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 33,8 % (1,508  млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Ягоднинскому сельскому поселению составляет 4,33 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Ягоднинского сельского поселения составил   20,22тыс. м2 общей площади из которых 19,19 тыс. м2  (94,9%) являются многоквартирными. Из общей площади многоквартирных домов 15,84 тыс.м2   блокированная застройка. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,15 раза меньше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 19,7 м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,55, что больше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в течение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. Существующая экономическая ситуация в Ягоднинском сельском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Ягоднинского сельского поселения в частности.  За период 2006-2011 годов в рамках реализации  целевых программ в п. Ягодное  введена в действие котельная на древесных отходах (опилки, щепа)   производительностью 1 МВт,  0,3 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ягоднинского сельского поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 июня 2006 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Негативно сказывается на финансовую деятельность предприятий  неполная собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 12,4 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2020 годы.

5. Система Программных Мероприятий

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

программа модернизации и развития системы теплоснабжения;

программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения;

программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

  - Программа модернизации и развития системы теплоснабжения

- 5.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

- 5.1.2. Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Ягоднинского сельского поселения построена на базе  поселковой котельной  в п. Ягодное.  В п. Нибега и п. Санджик котельных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 2006 г. осуществляет ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть».  Эксплуатацию тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по котельной крайне низкий, что связано с отключением в своё время большой части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Характеристика котельных показана в таблице 5.1.

Таблица 5.1. - Характеристика источников теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 2006 | 0,86 | 0,5 | 2 котла КВ-0,5 | опилки/щепа | нет | нет | 0,6 |

Эксплуатация  котельной без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного  оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа поверхностей нагрева котельных агрегатов. На котельной используются высокоэффективные котлы, поверхности нагрева которых в отопительный сезон 2011-2012 гг. давали течь. Отсутствует химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловая схема данной котельной – двухконтурная. Подача топлива механизирована. В качестве топлива используются опилки. В качестве резервного топлива используются древесные отходы. Температурный график 95/70 ºС. Схема теплоснабжения - закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Для подпитки источников теплоснабжения п. Ягодное используется система централизованного водоснабжения. Резервных источников водоснабжения на котельной  нет. Учёт объёма подпиточной воды в котельной не ведётся. Имеет место несанкционированный разбор теплоносителя из систем отопления, значительная протяжённостью сетей, отсутствует оптимальный тепловой режим в конечных точках.

Топливное хозяйство котельной включает расходный закрытый склад, объём которого не обеспечивает накопления аварийного запаса топлива, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Фактором, снижающим надёжность источника тепла, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоответствие нормативу по электроснабжению, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная поселковая | 248,1 | 200 | 57,3 | 47,9 | 1,9 |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источнику превышает нормативный в 1,9 раза, что при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования, это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и  расчётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт.  Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как  на источниках, так и у потребителей тепловой энергии.

Сети теплоснабжения котельной радиальные,  двухтрубные. Система закрытая. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки п. Ягодное. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 1,21 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В п. Ягодный этот показатель (1,5 км на тысячу обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 1,7 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная (6,3%), и надземная в деревянных коробах. В качестве материала изоляции используется  древесные опилки. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично. Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей, особенно  в школе. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 0,677 км  (56,1%) теплопроводов  имеют значительный износ. Большая часть сетей проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды. Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. - Характеристика коммунальных тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  |  |  | тип прокладки |  | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | всего | подземная | надземная |  |
| Котельная поселковая | 812,4 | 91 | 302,5 | 1205,9 | 75,5 | 1130,4 | 677 |

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей, особенно на вводах в здания.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 10,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 19,7 %, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают  на вводах в здания. Если магистральные трубопроводы частично заменялись, то вводы в здания остались прежние.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунального источника Ягоднинского сельского поселения являются  в основном жилые дома 53,5 % и бюджетная сфера 35,8 %.  Тепловые вводы потребителей не оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Ягоднинского сельского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Ягоднинском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельной в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощности   котельной. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при существующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения  тепловых сетей.

Показатели деятельности предприятий теплоснабжающих предприятий  Ягоднинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.4.

Таблица 5.4 -  Анализ деятельности  теплоснабжающего предприятия за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район | ЯСП | Район |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 1,49 | 47,78 | 1,75 | 49,25 | 1,56 | 48,05 | 1,74 | 46,40 | 1,70 | 43,97 | 1,98 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 0,69 | 43,87 | 1,73 | 47,09 | 1,54 | 45,23 | 1,72 | 44,02 | 1,69 | 42,91 | 1,97 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,14 | 12,99 | 0,39 | 13,67 | 0,22 | 10,95 | 0,25 | 10,41 | 0,22 | 9,06 | 0,39 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 15,00 |  | 22,69 | 29,04 | 14,52 | 24,20 | 14,57 | 23,65 | 12,78 | 21,11 | 19,74 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 1,24 | 32,29 | 1,34 | 34,16 | 1,32 | 35,04 | 1,47 | 34,36 | 1,47 | 34,51 | 1,58 | 31,96 |
| население | 0,71 | 14,78 | 0,59 | 15,82 | 0,72 | 15,41 | 0,83 | 15,39 | 0,83 | 15,24 | 0,82 | 15,09 |
| бюджетные организации | 0,41 | 14,60 | 0,66 | 16,15 | 0,50 | 17,36 | 0,54 | 16,24 | 0,51 | 16,03 | 0,55 | 13,93 |
| прочие организации | 0,05 | 2,21 | 0,05 | 1,90 | 0,06 | 1,98 | 0,06 | 2,17 | 0,10 | 2,30 | 0,16 | 2,08 |
| нужды ЖКХ | 0,08 | 0,62 | 0,04 | 0,30 | 0,03 | 0,29 | 0,03 | 0,56 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | 0,87 |
| Полезный отпуск (т.Гкал.) | 1,24 | 32,21 | 1,34 | 34,16 | 1,32 | 35,04 | 1,47 | 34,36 | 1,47 | 34,16 | 1,58 | 31,96 |
| топливо ( уголь) ( тыс. тн) | 0,94 | 15,07 |  | 9,96 |  | 11,32 |  | 11,42 |  | 8,98 |  | 7,22 |
| топливо (дрова) ( м3) | 794,50 | 8718,80 | 1612,00 | 9479,19 | 1422,06 | 10290,06 | 1601,70 | 10873,04 | 1125,83 | 11844,05 | 799,21 | 10929,88 |
| топливо (щепа) (тыс.м3) | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,03 |  | 8,25 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 121,23 | 2036,09 | 89,45 | 2784,67 | 76,22 | 1985,09 | 134,48 | 2295,82 | 114,88 | 2076,64 | 95,12 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 2587,83 | 1611,30 | 2307,08 | 1610,79 | 2088,61 | 1904,40 | 2349,19 | 2333,79 | 2194,85 | 2436,85 | 1977,01 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 1452,94 |  | 1685,00 | 1716,04 | 1828,00 | 1908,51 | 2190,00 | 2106,55 | 2120,00 | 2232,66 | 2311,00 | 1678,54 |
| Площадь отаплив.Жилфонда (м2) | 2758,00 | 40947,36 | 1041,00 | 39789,90 | 1683,05 | 39545,58 | 2036,88 | 39766,86 | 2036,88 | 39512,57 | 2013,87 | 72933,38 |

Выработка тепловой энергии напрямую связана с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Рост выработки в 2011 г. связан с переездом администрации в другое здание и открытием предшкольной группы и прачечной. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 14,7%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа более половины трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

избыточная мощность оборудования котельной;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами;

превышение расхода сетевой воды;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельной при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

- 5.1.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. Главнейшим направлением на сегодняшний день является использование в теплоэнергетике древесных отходов. Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на  котельной гидравлическому режиму тепловой сети;

ветхостью тепловых сетей;

несовершенной изоляцией тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям тепловых узлов зданий.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

капитальный ремонт котлов;

оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на древесные отходы;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

оснащение котельных резервными источниками электроснабжения и водоснабжения.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Таблица. 5.5. – Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Капитальный ремонт котлов, модернизация котельного оборудования | 742 | 136 | 0 | 606 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 296 | 310 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 0 | 0 |  | 66 | 70 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов общей протяжённостью 677 м. | 363 | 363 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 115 | 121 | 127 |  |  |  |
| 3 | Оснащение котельной водоподготовительной установкой АСДР Комплексон-6 до 5 куб. м | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обследование дымовой трубы | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: | 1 948 | 1 026 | 30 | 892 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 286 | 0 | 0 | 296 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 237 | 260 | 145 | 187 | 197 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 523 | 260 | 175 | 483 | 507 | 0 | 0 | 0 |

- 5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 1,948 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

- 5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Ягоднинского сельского  поселения составит 1,3 млн. руб без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (82%) будет достигнут за счёт сокращения потерь тепловой энергии.

При модернизации котельной и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | Всего |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 300 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Сокращение потерь, руб | 1066940 |  |  | 329560 | 349670 | 0 | 387710 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 280,6 |  |  | 280,5639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб. | 134671 |  |  | 134670,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 24820 |  |  | 24820 |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии, руб | 99280 |  | 0 | 99280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 1300891 |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

- 5.2. Программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения и

- водоотведения  надлежащего качества для потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

- требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения и водоотведения при рационализации использования

- энергетических ресурсов.

- 5.2.2. Характеристика состояния и направление развития системы   водоснабжения и водоотведения

Услуги водоснабжения и водоотведения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды, пропуск сточных вод) на территории сельского поселения с 2006г. оказывает предприятие ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть».

Водоснабжение Ягоднинского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и колодцев. Централизованная система водоснабжения п. Ягодное  базируется на 2 центральных водозаборах (2 скважины), одна из которых находится в промышленной зоне рядом с водонапорной башней. Вторая скважина является резервной и находится в районе котельной. Водонапорная башня находится в аварийном состоянии и используется только в летнее время. Резервная скважина так же находится в аварийном состоянии и требует восстановительных работ. На  скважинах установлены частотные регуляторы привода насосов -ЧРП. Как видно из таблицы 5.7, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводилось. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не организовано. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

На центральных водозаборах  нет  станций водоочистки. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах, выполненных из бруса.

Водоснабжение п. Ягодное  осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения. Характеристика водозаборов  сведена в таблицу 5.7.

Таблица 5.7. – Характеристика водозаборов

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ягодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №1 | ТМ-61 | 1987 | 145 | 9,8 | 21,17 | рабочая | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| скважина №2 | ТМ-62 | 1987 | 145 | 10 | 21,60 | рабочая | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 5,5 |
| Итого: | 2 шт. |  |  | 19,8 | 42,77 |  |  |  | 11 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 2,57 км, что составляет 7,1% от всех сетей водоснабжения (36,4 км) Верхнекетского района. Удельная протяженность сетей 2,5км на 1000 жителей, пользующихся централизованным водоснабжением, что в 1,1 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки и разбросанностью благоустроенных домов  друг от друга.

Характеристика водопроводных сетей по видам материала труб, способам прокладки, диаметрам  приведена в таблице 5.8.

Таблица 5.8. – Характеристика распределительных водопроводных сетей

|  | Всего сетей, км | в т.ч. из стальных труб, км | Проложены «спутником» с теплотрассами, км | Подземная прокладка, км | Надземная прокладка, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. диаметром: | 2,569 | 2,569 | 1,206 | 1,439 | 1,13 | 0,85 |
| 100 мм | 1,893 | 1,893 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| 70-100 мм | 0,2 | 0,2 |  | 0,603 | 0,2 |  |
| 50 мм | 0,476 | 0,476 |  | 0,116 | 0,36 | 0,13 |

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 50-100 мм (2,569 км). Часть сетей проложена подземно (1,439 км). Слабым местом в прокладке водопровода является то, что 1,206 км сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды. Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 33,1% нуждаются в замене.

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Ягоднинского сельского поселения было поднято 11,48 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается увеличение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено наращиванием производственной базы, отсутствием приборов учёта у потребителей. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу 5.9.

Таблица 5.9. – Анализ деятельности водоснабжающего предприятия за 2008-2011 гг.

|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН | ЯСП | РАЙОН |
| Поднято воды (тыс.м3) | 8,73 | 248,54 | 8,70 | 243,87 | 10,37 | 216,78 | 11,48 | 192,61 |
| собственные нужды (станции обезжелез-я |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подано воды в сеть (тыс.м3) | 8,73 | 207,99 | 8,70 | 205,19 | 10,37 | 177,74 | 11,48 | 157,71 |
| Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) | 3,02 | 55,21 | 0,29 | 55,39 | 0,34 | 36,64 | 0,72 | 40,11 |
| то же, в % к поданной в сеть | 34,60 |  | 3,29 |  | 3,29 |  | 6,25 | 25,43 |
| Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. | 5,68 | 156,60 | 8,42 | 152,75 | 10,03 | 144,89 | 10,76 | 124,21 |
| собственное потребление | 0,24 | 3,44 | 1,51 | 4,94 | 2,23 | 5,93 | 2,21 | 5,52 |
| население | 4,15 | 84,00 | 4,76 | 81,91 | 4,60 | 76,84 | 4,71 | 70,23 |
| бюджетные организации | 0,36 | 22,36 | 0,37 | 24,51 | 0,30 | 30,83 | 0,41 | 26,90 |
| прочие организации | 0,93 | 46,80 | 1,78 | 41,39 | 2,90 | 31,30 | 3,43 | 21,57 |
| Себестоимость 1 м3 ( руб ) | 121,49 | 60,14 | 78,63 | 65,82 | 76,71 | 78,22 | 70,32 | 88,82 |
| Утвержденный тариф 1 м3 (руб.) | 33,55 | 49,76 | 40,40 | 55,85 | 40,40 | 57,25 | 45,30 | 59,71 |

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрицательных температур (территория Верхнекетского района относится к группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина промерзания грунта, особенно под дорожным полотном, в морозные месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. В этих случаях приходится отогревать аварийные участки. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и  электрический обогрев павильонов скважин. Для систем водоснабжения Ягоднинского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 2,45 кВт*ч/м3 при расчётном нормативном 1,9 кВт*ч/м3. Повышенное электропотребление  объясняется  сверхнормативными утечками воды при авариях, наличием электрического отопления технических зданий. Отпуск воды бюджетным организациям повысился в 2011г. Данный факт объясняется открытием группы предшколы и недостаточным проведением мероприятий по энергосбережению в этой сфере.

Услуги централизованного водоснабжения в Ягоднинском сельском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельной) и прочим потребителям.  Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Распределение потребителей коммунальной  системы водоснабжения

Возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно аварийное состояние резервной скважины, не позволяет обеспечить надёжность услуги холодного водоснабжения. Поэтому необходимо строительство артезианской скважины на водозаборе в п.Ягодное.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении в последние четыре года является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

Отведение стоков осуществляется от многоквартирных жилых домов и бюджетных организаций. Распределение услуг по централизованному водоотведению среди потребителей показано на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3. Распределение потребителей коммунальной  системы централизованного водоотведения

Централизованная система водоотведения в п. Ягодное включает в себя напорный коллектор протяжённостью  1,45 км и 2 канализационные насосные станции. Канализационные сети находятся в ветхом состоянии,  более 50% канализационных  колодцев  и одна КНС нуждаются в ремонте.

Таблица 5.10. – Характеристика канализационных сетей п. Ягодное

| Система канализации | Централизованная система напорная в п. Ягодное |
| --- | --- |
| диаметры,мм | 150мм |
| протяжённость, км | 1,45 |

Система централизованного водоотведения функционирует  не очень надёжно  из-за ветхости канализационных колодцев.

Основным потребителем услуг водоотведения на территории  является население. Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам холодной воды у части абонентов или нормативному водопотреблению.

Показатели работы централизованной системы водоотведения указаны в таблице 5.11.

Таблица 5.11. – Показатели работы централизованной системы водоотведения  п. Ягодное

|  | 2011 | 2012 план |
| --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 5,1 | 5,2 |
| в т.ч от абонентов |  |  |
| от населения | 4,7 | 4,75 |
| от бюджетных организаций | 0,4 | 0,36 |
| от прочих абонентов | 0,1 | 0,08 |
| от собств.объектов ЖКХ | 0,4 | 0,4 |
| Объём потреблённой электрической энергии, кВт.*ч | 1442 | 229 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м | 0,28 | 0,04 |

Основные проблемы функционирования систем:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов, трубопроводов канализации и КНС;

высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

перемерзание водопровода от башни до котельной, особенно под дорожным полотном;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и

инвестиционные расходы по обновлению основных фондов;

отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей;

возникновение аварийных ситуаций на водопроводе от водонапорной башни до котельной;

аварийное состояние резервной скважины.

- 5.2.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения и водоотведения поселения.

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам.

В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб.

2. Организация резервного источника водоснабжения – строительство артезианской скважины.

3. Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы и для обеспечения населения.

Необходимость реализации данного направления Программы обуславливается необходимостью доведения питьевой воды в системах коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения до необходимого стандарта качества.

Мероприятия Программы направлены на строительство локальных комплексов сооружений станций очистки воды. При проектировании станций приоритеты будут отдаваться применению передовых технологий водоподготовки, в том числе разработанных российскими производителями. Учитывая фактическое содержание химических веществ в воде подземных источников водоснабжения, таких как соединения железа, марганца, сероводорода, нитратов и т. д., концентрация которых  превышает предельно допустимые значения в несколько раз, в ходе выработки проектных решений будут применяться разнообразные передовые технологии очистки воды, включая фильтрующие материалы, позволяющие более эффективно осуществить получение качественной питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабжения и водоотведения, что возможно путём выполнения программных мероприятий. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков водопровода и канализационных коллекторов.

План мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2012-2020 годах представлен в таблице 5.12.

Таблица 5.12. Мероприятия по модернизации и развитию системы водоснабжения и водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Прокладка водопровода безтраншейным методом из полиэтиленовых труб общей протяжённостью 600м | 1119 | 0 | 205 | 914 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 914 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  | 205 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водозаборной скважины | 3456 | 0 | 635 | 2821 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 2821 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 | 635 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство станции подготовки питьевой воды для населения производительностью 25 м3 / сутки | 2600 | 0 | 479 | 2121 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 |  | 2121 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и монтаж локального водоочистного комплекса "ГДВУ-0,3/0,1" для школы | 610 | 0 | 112 | 498 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  | 498 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт канализационных и водопроводных колодцев | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 30 | 31 | 33 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 8 060 | 94 | 1 612 | 6 354 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 2821 | 1412 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 635 | 317 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 30 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 30 | 31 | 3 489 | 1 729 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения и водоотведению в текущих ценах составит  8,06 млн. рублей.

- 5.2.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Ягоднинского сельского поселения составит 0,082 млн. руб. без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов  за счёт снижения уровня утечек, уменьшения затрат на электроэнергию при подъёме  воды и  перекачке стоков.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию системы, а также будет иметь место социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Ягодный. В целом размер экономии незначителен по сравнению с объёмом капитальных затрат. Реализация программы модернизации и развития систем водоснабжения в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местного и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 5.13.

Таблица 5.13. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, м3 |  | 900 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Экономия по сокращению потерь,руб |  | 58300 | 0 | 5908 | 37890 | 6701 | 0 | 0 | 7801 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 25520 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по водоснабжению, руб |  | 83820 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.3.  Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

5.3.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы относятся:

- модернизация  обновление основных фондов системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов;

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности утилизации (захоронения)

- твёрдых  бытовых отходов для потребителей;

- защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности;

- снижение себестоимости производства услуг

- 5.3.2. Характеристика состояния и направление развития системы  утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов

- В России подлежат захоронению – 96,5 % от общего числа отходов. Площадь, занятая полигонами на территории РФ ежегодно увеличивается на 2,5-4 %. Под   полигоны   твердых  бытовых  отходов  ежегодно отчуждается  около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. Площадь свалок и полигонов для захоронения отходов достигла в России 107 тыс. га, всего же площадь нарушенных земель превысила 1 млн. га.  Объем образования отходов достигает 2,6 млрд. тонн в год, из них 1-4 класса опасности – 287 млн. тонн. Проблема защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности с каждым днем становится все более актуальной. Государство в лице органов надзора в сфере экологии и природопользования предпринимает титанические усилия по сдерживанию напора на окружающую среду от все более увеличивающегося потока различного рода отходов. Так, разрабатываются все новые законодательные и нормативные документы, к предприятиям предъявляются все более возрастающие требования, размеры платежей за отходы неизменно увеличиваются, расходы на борьбу с отходами  в муниципальных бюджетах растут.

- Санкционированные места размещения твердых отходов Верхнекетского района по их размерам и объемам накопления можно классифицировать на следующие группы: полигон, средние санкционированные свалки (2-10 га), малые санкционированные свалки (0,2-2 га) и малые стихийные (несанкционированные) свалки. Практически все существующие свалки Верхнекетского района организованы стихийно. Они не имеют проекта за исключением полигона в р.п. Белый Яр, по которому проект поэтапно разрабатывался. Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Полигон и  свалки не имеют должной системы мониторинга, нет контроля за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Некоторые старые свалки согласно нормам по накоплению отходов переполнены и подлежит закрытию и необходимости проведения рекультивации. Всего на территории района размещено: 1 полигон, 5 средних санкционированных свалок, 8 малых санкционированных свалок и ежегодно стихийно образуются и убираются до 47 малых стихийных свалок. В процентном отношении в общей численности полигон составляет 7%, средние санкционированные свалки – 38% , малые санкционированные свалки – 55%. Количество образованных твёрдых бытовых отходов на полигоне в р.п. Белый Яр и санкционированных свалок за 2011 год в разрезе поселений Верхнекетского района приведено в таблице 5.16.

Таблица 5.14. Количество образованных отходов в 2011 году. Ягоднинское сельское поселение в разрезе поселений района.

| Поселение | Количество образованных отходов за 2011 год. |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. т. | тыс. м3 |
| Белоярское городское поселение | 22,6 | 36,9 |
| Макзырское сельское поселение | 1,35 | 2,4 |
| Катайгинское сельское поселение | 0,6 | 1,2 |
| Степановское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Орловское сельское поселение | 1,05 | 1,3 |
| Ягоднинское сельское поселение | 0,6 | 1,1 |
| Палочкинское сельское поселение | 0,74 | 1,26 |
| Сайгинское сельское поселение | 0,4 | 0,7 |
| Клюквинское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Всего: | 28,54 | 47,4 |

На обустройство и содержание санкционированных мест размещения отходов в 2011 году выделено 202,638 тыс. руб, в т.ч. по Белому Яру – 166,400 тыс. руб. Сбор и утилизация отходов 1 класса, в т.ч. люминесцентных ламп, на территории района не производится.  Количество установок по переработке древесных отходов  в районе– 4 шт., в том числе в р.п. Белый Яр 3 шт.,  количество переработанных отходов в 2011 году – 8970 кубических метра. Количество выявленных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 47 шт.; количество убранных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2011 год – 46 шт. Характеристика санкционированных свалок приведена в таблице 5.16.

Таблица 5.15.     Характеристика санкционированных свалок и полигона в Верхнекетском районе

| Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов | Наименование объекта | Класс опасности для окружающей среды | Дата ввода (начала) эксплуатации объекта размещения отходов | Площадь, га | Объем накопленных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.тонн | тыс.м3 |
| ИП Ковыряхин Ю.А. | полигон твёрдых бытовых отходов р.п. Белый Яр | 4,5 | 2007 | 8,99 | 90 | 147 |
| Макзырское сп | санкционированная свалка п. Лисица | 4 | 1996 | 0,5 | 14 | 34 |
|  | санкционированная свалка п. Макзыр | 4 | 1996 | 0,35 | 6 | 11 |
| Катайгинское сп | санкционированная свалка п. Катайга | 4 | 1987 | 3,0 | 15 | 18 |
| Степановское сп | санкционированная свалка № 1 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 8 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 9 |
| Орловское сп | санкционированная свалка № 1 п. Центральный | 4 | 1995 | 3 | 11 | 15 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Дружный | 4 | 1995 | 3 | 6 | 7 |
| Ягоднинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Ягодный | 4 | 1989 | 1 | 9 | 16 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Нибега | 4 | 1986 | 1 | 5 | 9 |
| Палочкинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Палочка | 4 | 1995 | 0,5 | 11 | 19 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Палочка | 4 | 2010 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Сайгинское сп | санкционированная свалка п. Сайга | 4 | 2010 | 3,1 | 0,8 | 2 |
| Клюквинское сп | санкционированная свалка п. Клюквинка | 4 | 1996 | 3 | 9 | 15 |
|  |  |  |  | 25,44 | 187 | 310 |

Количество муниципальных отходов увеличивается, а их состав, особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3.,2.4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», обязаны ежегодно, в начале календарного года, составлять список отходов, подлежащих к размещению на санкционированных свалках, полигонах ТБО, и согласовывать его с Управлением Роспотребнадзора.

Таблица 5.16. Морфологический состав ТБО, % массы

| Компоненты твёрдых бытовых отходов | Северная климатическая зона |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 32-39 |
| Бумага, картон | 26-35 |
| Дерево | 2-5 |
| Черный металлолом | 3-4 |
| Цветной металлолом | 0,5-1,5 |
| Текстиль | 4-6 |
| Кости | 1-2 |
| Стекло | 4-6 |
| Кожа, резина | 2-3 |
| Штукатурка | 1-3 |
| Пластмасса | 3-4 |
| Прочее | 1-2 |
| Отсев | 4-6 |

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами, и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах России показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м3/чел в год при плотности до 0,2 т/м3. Коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (неравномерность поступления в приемные контейнеры) равен 1,26. Максимальное накопление наблюдается осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями. Все организации, юридические лица должны получить лицензии  на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности  с соответствующими  приложениями к ним. В Верхнекетском районе только частный предприниматель Ковыряхин получил лицензию. Вопросы размещения отходов производства и потребления на объектах размещения отходов регулируются договорами, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, вывозящие свои отходы  на санкционированные свалки и полигоны  ТБО, и организациями, эксплуатирующими   объекты размещения отходов, а также приложениями  к договорам в виде перечня и количества отходов, вывозимых конкретным юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем  на санкционированную  свалку или полигон ТБО. Следует отметить, что существующий полигон в р.п. Белый Яр не отвечает требованиям, предъявляемым к этим объектам утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов. Полигоны – комплекс     природоохранительных      сооружений, предназначенных  для  приема, складирования,  изоляции  и  обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых  вод,  препятствующий распространению грызунов,  насекомых и болезнетворных микроорганизмов.   Впрочем, ситуация с полигонами в сельской местности характерна для всей РФ. Подавляющее большинство полигонов – это санкционированные (легальные) свалки, которые не отвечают действующим санитарным нормам. Владельцы большинства свалок – местные администрации (городские и сельские). В последние годы в ряде муниципальных образований, к таким относится и Белоярское городское поселение, ведется проектирование, строительство или уже начата эксплуатация так называемых полигонов, которые не в полной мере удовлетворяют современным требованиям. Такие объекты более правильно назвать усовершенствованными свалками, их владельцы в подавляющем большинстве случаев – коммерческие компании. Так же в р.п. Белый Яр эту функцию выполняет частный предприниматель.

В Ягоднинском сельском поселении тариф на утилизацию ТБО не устанавливается. Описательная часть системы утилизации Белоярского городского поселения приводится в Программе, как руководство в налаживании системы утилизации твёрдых бытовых отходов на территории Ягоднинского сельского поселения.

Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов неразрывно связаны с проблемами их сбора и вывоза. К проблемам в этой сфере относятся: примитивное устройство контейнерных площадок, которые не защищают отходы от погодных осадков, ветра, доступа домашних животных (коров и собак и т.п.); недостаточное количество контейнеров; отсутствие площадок в микрорайонах частной застройки; недостаточное оснащение специализированной техникой; отсутствие загораживания непосредственно объектов утилизации твёрдых бытовых отходов; недостаточное финансирование содержания свалок.

- 5.3.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой.

Особенно остро стоит проблема с контейнерными площадками.  Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются во дворах многоквартирных жилых домов, частных жилых секторах, на территории, прилегающей к административным зданиям. Их востребованность обусловлена тем, что конструкция вписывается в существующую архитектуру, скрывает от глаз баки для мусора, ограничивает доступ к ним птиц, животных и грызунов. Контейнерные площадки могут быть рассчитаны на два, три, четыре и более контейнера. Конструкция изготавливается из профильной трубы 40*20, обшивается оцинкованным профнастилом, из которого сделана также дверца. Дополнительно по желанию заказчика изделие может комплектоваться декоративными элементами. Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются как на грунте, так и на асфальте. Фиксация их выполняется с помощью анкеров, забитых в грунт или асфальт, и последующей сварки. Конструкция контейнерных площадок для двух и трёх контейнеров показана на рис. 5.4.

| Рис. 5.4. Ограждение контейнерных площадок (металл и профнастил) |  |
| --- | --- |

Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) сведены в таблицу 5.17.

Таблица 5.17. Мероприятия по модернизации и развитию системы утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Лицензирование деятельности на утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | РБ |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение спецтехники | 3999 | 0 | 333 | 3265 | 401 | РБ |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 1784 | 1481 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 333 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство контейнерных площадок | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 81 | 87 | 90 | 138 | 144 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обустройство санкционированных свалок в п. Ягодное и п. Нибега | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | РБ |  | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение контейнеров | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов: | 5 710 | 0 | 1 118 | 3 265 | 1 327 | РБ | 0 | 63 | 396 | 69 | 473 | 76 | 80 | 83 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1481 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 106 | 442 | 120 | 569 | 507 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 169 | 508 | 189 | 2 425 | 2 064 | 115 | 118 | 122 |

5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов  в текущих ценах составит 5,71 млн. рублей. Источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средства из областного и местного бюджетов.

- 5.4.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов будет иметь только социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда п. Ягодное, защита природы от влияния отходов человеческой деятельности.

6. Формирование сводного плана реализации Программы

- 6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 15,718 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор водоснабжение и водоотведение–51,3% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Теплоснабжение и  утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов  составляют соответственно 12,4% и 36,3%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по замене основных фондов и модернизации составляет соответственно 2,3% и 52 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  (45,6%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.

- 6.2.  Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Структура финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по теплоснабжению: | 1 948 | 1 026 | 30 | 892 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 286 | 0 | 0 | 296 | 310 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 237 | 260 | 145 | 187 | 197 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 523 | 260 | 175 | 483 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по водоснабжению и водоотведению: | 8 060 | 94 | 1 612 | 6 354 | 0 | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 2821 | 1412 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 635 | 317 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 30 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 30 | 31 | 3 489 | 1 729 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов: | 5 710 | 0 | 1 327 | 3 265 | 1 327 | РБ | 0 | 63 | 396 | 69 | 473 | 76 | 80 | 83 | 87 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1481 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 106 | 442 | 120 | 569 | 507 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 169 | 508 | 189 | 2 425 | 2 064 | 115 | 118 | 122 |
| Всего по программе: | 15 718 | 1 120 | 2 760 | 10 511 | 1 327 | Всего | 30 | 723 | 4 257 | 2 093 | 5 689 | 2 571 | 115 | 118 | 122 |
|  |  |  |  |  |  | РБ | 0 | 63 | 396 | 69 | 473 | 76 | 80 | 83 | 87 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 286 | 2 821 | 1 412 | 4 201 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 106 | 747 | 467 | 828 | 507 | 35 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 30 | 268 | 293 | 145 | 187 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. проектирование |  |  | 775 |  |  | МБ |  | 345 | 170 | 260 |  |  |  |  |  |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

Таблица 6.2. – Стоимость Программы, тыс. руб.

|  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, в т.ч. | 1 948 | 0 | 523 | 260 | 175 | 483 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция и обновление ОФ | 363 | 0 | 0 | 0 | 115 | 121 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 1585 | 0 | 523 | 260 | 60 | 362 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение, в т.ч. | 8060 | 30 | 31 | 3489 | 1729 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 885 | 30 | 31 | 33 | 610 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 7175 | 0 | 0 | 3456 | 1119 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов | 5710 | 0 | 169 | 508 | 189 | 2425 | 2064 | 115 | 118 | 122 |
| Модернизация | 5710 | 0 | 169 | 508 | 189 | 2425 | 2064 | 115 | 118 | 122 |
| Итого по Программе, в т.ч.: | 15718 | 30 | 723 | 4257 | 2093 | 5689 | 2571 | 115 | 118 | 122 |
| Реконструкция, ремонт и обновление ОФ | 363 | 0 | 0 | 0 | 115 | 121 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 8180 | 30 | 723 | 801 | 859 | 2968 | 2444 | 115 | 118 | 122 |
| Новое строительство | 7175 | 0 | 0 | 3456 | 1119 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения по сферам услуг | Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения по видам инвестиционной деятельности |
| --- | --- |

- 6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  1,385 млн. руб. в текущих ценах (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 6.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Ягоднинского сельского поселения

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  | Всего |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал |  | 300 |  |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Сокращение потерь, руб |  | 1066940 |  |  | 329560 | 349670 | 0 | 387710 | 0 |
| Экономия топлива, м3 |  | 280,6 |  |  | 280,5639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб. |  | 134671 |  |  | 134670,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 24820 |  |  | 24820 |  |  |  |  |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 99280 |  | 0 | 99280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение потерь, м3 |  | 900 | 0 | 100 | 600 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Экономия по сокращению потерь,руб |  | 58300 | 0 | 5908 | 37890 | 6701 | 0 | 0 | 7801 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч |  | 6380 | 0 | 6380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб |  | 25520 | 0 | 25520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по водоснабжению, руб |  | 83820 |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия по Программе, руб |  | 1384711 |  |  |  |  |  |  |  |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры посёлка.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | 1,967 | 1,965 | 1,905 | 1,843 | 1,793 | 1,693 | 1,598 | 1,497 | 1,411 | 1,378 |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,388 | 0,387 | 0,375 | 0,363 | 0,353 | 0,293 | 0,238 | 0,187 | 0,141 | 0,138 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 17,3 | 14,9 | 12,5 | 10 | 10 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям,тыс.Гкал | 1,578 | 1,578 | 1,53 | 1,48 | 1,44 | 1,40 | 1,36 | 1,31 | 1,27 | 1,24 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 2311 | 2364,0 | 2607,4 | 2881,2 | 3082,9 | 3295,6 | 3496,7 | 3692,5 | 3877,1 | 4070,9 |
| Темп роста тарифа, % | 109 | 102,3 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 0 | 124,33 | 140,62 | 80,85 | 110,70 | 123,72 | 0,00 | 0,00 |
| Всего темп роста, % | 109 | 102,3 | 110,3 | 115,3 | 111,9 | 109,5 | 109,5 | 109,1 | 105,0 | 105,0 |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| в т.ч ветхие сети | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,477 | 0,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 56,1 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 39,4 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,277 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество установленных котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Удельное потребление электрической энергии котельной, кВт.*ч/Гкал | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Удельное потребление топлива котельной, тут./Гкал | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| Отпуск воды в сеть, тыс.м3 | 12,7 | 12,662 | 12,282 | 11,914 | 11,556 | 10,587 | 10,270 | 9,961 | 9,662 | 9,372 |
| Потери, тыс.м3 | 1,90 | 1,899 | 1,842 | 1,787 | 1,733 | 1,059 | 1,027 | 0,996 | 0,966 | 0,937 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Реализация воды, тыс.м3 | 10,763 | 10,763 | 10,440 | 10,127 | 9,823 | 9,528 | 9,243 | 8,965 | 8,696 | 8,435 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 45,3 | 45,30 | 49,97 | 55,21 | 59,08 | 63,15 | 67,01 | 70,76 | 74,30 | 78,01 |
| Темп роста тарифа, % | 112 | 100 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) | 0 | 0 | 0,16 | 0,41 | 1,68 | 1,82 | 2,46 | 1,95 | 0,00 | 0,00 |
| Всего темп роста, % | 112 | 100 | 110,7 | 111,3 | 110,1 | 110,0 | 110,0 | 108,5 | 105,0 | 105,0 |
| Сетей водоснабжения, км | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 2,569 |
| в т.ч ветхие сети | 0,85 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 33,1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Приём стоков, тыс.м3 | 5,1 | 4,947 | 4,799 | 4,655 | 4,515 | 4,380 | 4,248 | 4,121 | 3,997 | 4,947 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп роста тарифа, % |  |  | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| в т.ч ветхие сети | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля ветхих сетей, % | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заменяемые сети, км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность, инцидентов/км | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов,тыс.м3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Тариф, руб./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,69 | 269,16 | 284,24 | 298,45 |
| Темп роста тарифа, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,6 | 105 | 105 |
| Финансирование программы всего: |  | 30 | 723 | 4 257 | 2 093 | 5 689 | 2 571 | 115 | 118 | 122 |
| областной бюджет |  | 0 | 286 | 2 821 | 1 412 | 4 201 | 1 791 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 169 | 1 143 | 536 | 1 301 | 583 | 115 | 118 | 122 |
| прочие |  | 30 | 268 | 293 | 145 | 187 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 100 | 37,1 | 6,9 | 6,9 | 3,3 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплоснабжение: |  | 0 | 523 | 260 | 175 | 483 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 286 | 0 | 0 | 296 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 0 | 237 | 260 | 145 | 187 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 0 | 45,3 | 100,0 | 82,9 | 38,7 | 38,9 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 30 | 31 | 3 489 | 1 729 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 2821 | 1412 | 2121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 635 | 317 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 30 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 100 | 100,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утилизация твёрдых бытовых отходов |  | 0 | 169 | 508 | 189 | 2 425 | 2 064 | 115 | 118 | 122 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784 | 1481 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 169 | 508 | 189 | 641 | 583 | 115 | 118 | 122 |
| прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЖБО – жидкие бытовые отходы

ТБО – твёрдые бытовые отходы

ЦТП – центральный тепловой пункт

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ЧРП – частотный регулятор привода

ЯСП  – Ягоднинское сельское поселение

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей